## dane ogólne
ZLECENIOBIORCA
FIRMA:
ADRES:
TELEFON: |  | TECHNIK SERWISU:
NIP: |  | NR UPRAWNIEŃ SERWISANTA:
DATA:
PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA, REGULACJI, NAPRAWY
URUCHOMIENIE | NAPRAWA GWARANCYJNA |  | NAPRAWA POGWARANCYJNA |  |  | REGULACJA
ZLECENIODAWCA
FIRMA:
ADRES:
TELEFON:
NIP:
UŻYTKOWNIK
FIRMA:
ADRES:
TELEFON:
NIP:
PALNIK: |  |  | KOMORA:
RODZAJ: |  |  | RODZAJ:
TYP: |  |  | TYP:
KOD: |  |  | KOD:
NR FABR. |  |  | NR FABR.
ROK PROD. |  |  | ROK PROD.
MOC |  |  | MOC
PALIWO: |  |  | PALIWO:
WYMIENIANE CZĘŚCI: |  | KOD: | UWAGI
WYKONANE PRACE:
UWAGI:
DOJAZD SERWISU: |  |  |  | ILOŚĆ KM | STAWKA | WARTOŚĆ
0
PODPIS ZLECENIODAWCY: |  |  | PODPIS ZLECENIOBIORCY:

## dane olej
KARTA NASTAW I REGULACJI PALNIKA |  |  |  | STAN:
ZASTANY
POZOSTAWIONY
| RODZAJ |  |  | TYP URZĄDZENIA |  | KOD URZĄDZENIA |  |  | ROK PRODUKCJI |  | NR FABRYCZNY |  |  | MOC
komora:
palnik:
[12 empty] | nastawy serwomechanizmu: |  | parking |  | stopnie kątowe
paliwo: | olej |  |  | nastawy presostatów: |  | maximum oleju: |  |  |  | bar |  |  |  | minimum |  | stopnie kątowe
[6 empty] | minimum oleju: |  |  |  | bar |  |  |  | zapłon |  | stopnie kątowe
dysza: | [5 empty] | minimum powietrza: |  |  |  | mbar |  |  |  | MV |  | stopnie kątowe
[14 empty] | maximum |  | stopnie kątowe
L.p. | Przepustnica paliwa (stopnie otwarcia) | przepustnica powietrza (stopnie otwarcia) | VSD (%) | Nastawa głowicy spalania (nr nacięcia) | Podciśnienie na ssaniu pompy (bar) | Ciśnienie oleju (atak) (bar) | Ciśnienie oleju (powrót) (bar) | Liczba sadzowa | Ilość O2 w spalinach (%) | Ilość CO2 w spalinach (%) | Ilość CO w spalinach (ppm) | Ilość NOx w spalinach (ppm) | Temperatura spalin (st C) | Straty (%) | Sprawność (%) | UWAGI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## dane gaz
[16 empty] | stopnie kątowe |  | ZASTANY
[16 empty] | % |  | POZOSTAWIONY
KARTA NASTAW I REGULACJI PALNIKA |  |  |  |  | STAN: | [10 empty] | nr nacięcia
%
Hz
|  | RODZAJ |  | TYP |  |  | KOD URZĄDZENIA |  | NR FABRYCZNY |  | ROK PRODUKCJI |  |  | MOC |  | obr/min
komora: | [15 empty] | mbar (hPa) | mbar (hPa)
palnik: | [15 empty] | kPa | bar
[16 empty] | ppm | kPa
paliwo: |  | rodzaj | wart. opałowa | ciśn. statyczne |  |  |  |  | armatura gazowa: | rodzaj |  | nr fabryczny |  |  |  | mg/kWh | MPa
|  |  |  | postojowe |  |  | mbar (hPa) | [8 empty] | mg/Nm3 | %
|  |  |  | ruchowe |  |  | mbar (hPa) | [8 empty] | stopnie C | kW
[16 empty] | stopnie K | MW
L.p. | Moc lub procent mocy | Przepustnica paliwa | przepustnica powietrza | VSD | Głowica | Ciśnienie na głowicy palnika (mbar) | Granica spalania O2 | Ilość O2 w spalinach | Ilość CO2 w spalinach | Ilość CO w spalinach | Temperatura spalin | NOx | Straty | Sprawność | UWAGI
| % | stopnie kątowe | stopnie kątowe | % | stopnie kątowe | mbar (hPa) | % | % | % | ppm | stopnie C | ppm | % | %
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
nastawy presostatów: |  |  | minimum gazu: |  |  | mbar |  | nastawy serwomechanizmu: |  | parking |  | stopnie kątowe
|  |  | maximum gazu: |  |  | mbar |  |  |  | minimum |  | stopnie kątowe
|  |  | minimum powietrza: |  |  | mbar |  |  |  | zapłon |  | stopnie kątowe
|  |  | PVP |  |  | mbar |  |  |  | MV |  | stopnie kątowe
[10 empty] | maximum |  | stopnie kątowe
nastawy HPRT: |  |  | ciąg główny: |  |  | mbar
|  |  | wydmuch: |  |  | mbar
|  |  | bezpiecznik maks: |  |  | mbar
|  |  | bezpiecznik min: |  |  | mbar