## POL
www.riello.com
PROTOKÓŁ SERWISOWY |  |  | RAPORT |  |  |  |  | RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. | [8 empty] | URUCHOMIENIA
[8 empty] | Adres korespondencyjny: ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń | [8 empty] | PRZEGLĄDU
| DATA |  | NR ZLECENIA |  |  |  |  | Biuro: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław | [8 empty] | REGULACJI
[8 empty] | Tel.+48 71 326-53-94 |  | Tel.+48 71 326-53-95 |  | e-mail: serwis@carrier.com |  |  |  |  | NAPRAWY
| ZLECAJĄCY | [7 empty] | PRZEDSTAWICIEL ZLECAJĄCEGO
| IMIĘ, NAZWISKO/FIRMA | [7 empty] | IMIĘ, NAZWISKO
| ADRES | [7 empty] | TELEFON
| TELEFON | [7 empty] | E-MAIL
E-MAIL
| UŻYTKOWNIK | [7 empty] | PRZEDSTAWICIEL UŻYTKOWNIKA
| IMIĘ, NAZWISKO/FIRMA | [7 empty] | IMIĘ, NAZWISKO
| ADRES | [7 empty] | TELEFON
| TELEFON | [7 empty] | E-MAIL
E-MAIL
KOCIOŁ WODNY
| DANE GŁÓWNEGO URZĄDZENIA | [15 empty] | KOCIOŁ PAROWY
NAGRZEWNICA POWIETRZA
| PRODUCENT | [7 empty] | RODZAJ URZĄDZENIA | [7 empty] | KOCIOŁ DIATERMICZNY
KOMORA OTWARTA
| MODEL | [7 empty] | OPÓR KOMORY SPALANIA |  |  |  | mbar |  |  |  | TECHNOLOGIA
INNY
| NR FABRYCZNY | [7 empty] | MOC MAX (kW)
PRODUKTY RIELLO
| OPIS |  |  |  | KOD |  |  |  | NR FABRYCZNY
| WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH |  |  |  |  | SPRAW. | CZYSZCZ | [6 empty] | SPRAW.
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE WENTYLATORA | [6 empty] | SPRAWDZENIE INSTALACJI WENT. KOTŁOWNI
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE PRZEPUSTNICY POWIETRZA | [6 empty] | SPRAWDZENIE NASTAW GŁOWICY PALNIKA | [7 empty] | TAK
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE WLOTU POWIETRZA | [6 empty] | SPRAWDZENIE PRESOSTATU GAZU / OLEJU | [7 empty] | NIE
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE FILTRA WENTYLATORA POWIETRZA | [6 empty] | SPRAWDZENIE DYSZ OLEJOWYCH | [7 empty] | NIE DOT.
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE WYGŁUSZENIA PALNIKA | [6 empty] | SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI MONTAŻU FALOWNIKA | [7 empty] | UWAGI
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE FILTRA POMPY OLEJU | [6 empty] | SPRAWDZENIE POBORU MOCY (Amp.) PRZEZ SILNIK
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE TARCZY ZAWIROWYWACZA | [6 empty] | SPRAWDZENIE LINII OLEJOWEJ
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE DYSTRYBUTORA GAZU I GŁOWICY | [6 empty] | SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ (DO GTK)
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE PRZEWODÓW PRESOSTATU POWIETRZA | [6 empty] | SPRAWDZENIE USZCZELNIEŃ LANCY OLEJOWEJ | [7 empty] | %
| SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI MONTAŻU REGULATORA MOCY | [6 empty] | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW OLEJOWYCH | [7 empty] | kW
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE FILTRA OLEJU / GAZU | [6 empty] | SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI MONTAŻU RAMPY GAZOWEJ | [7 empty] | MW
| SPRAWDZENIE / CZYSZCZENIE CZUJNIKA PŁOMIENIA | [6 empty] | SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWYCH WSKAZAŃ MANOMETRÓW
| SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI MONTAŻU AKCESORIÓW (TL KIT, LPG KIT) | [6 empty] | SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH | [8 empty] | GAZ E
| SPRAWDZENIE ŁOŻYSK I PROWADNIC GŁOWICY PALNIKA | [6 empty] | SPRAWDZENIE ELEKTROD ZAPŁONOWYCH | [8 empty] | GAZ Lw
[15 empty] | strona 1 |  | GAZ Ls
| DANE Z REGULACJI PALNIKA | [11 empty] | STAN ZASTANY |  |  | OLEJ EL | LPG
[16 empty] | OLEJ ŚR | BIOGAZ
| PALIWO GAZOWE | GAZ E | PARKING | PRZEDMUCH | START/P0 | P1/1ST | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9/2ST |  | MAZUT | INNY
| MOC | % | [13 empty] | INNY
| PRZEPUSTNICA GAZU | (°>)
| PRZEPUSTNICA POWIETRZA | (°>) | [13 empty] | (°>)
| KRZYWKI SERWOMECHANIZMU | (°>) | [13 empty] | (ZNACZNIK)
| GŁOWICA | (ZNACZNIK) | [13 empty] | (%)
| WEWNĘTRZNA GŁOWICA | (ZNACZNIK)
| FALOWNIK | (Hz)
| CIŚNIENIE ZASILANIA GAZEM | (mbar brutto) | [13 empty] | (%)
| ZUŻYCIE GAZU | (Nm3/h) | [13 empty] | (obr/min)
| CIŚNIENIE GAZU NA GŁOWICY | (mbar netto) | [13 empty] | (Hz)
| CIŚNIENIE POW. NA GŁOWICY | (mbar brutto)
| GRANICA SPALANIA O2 | %
| O2 | % | [13 empty] | (mbar netto)
| CO | (ppm) | [13 empty] | (mbar brutto)
| CO2 | % | [13 empty] | (kPa netto)
| NO x | (ppm) | [13 empty] | (kPa brutto)
| SPRAWNOŚĆ | % | [13 empty] | (m3/h)
| TEMPERATURA SPALIN | (°C) | [13 empty] | (Nm3/h)
| SYGNAŁ CZUJNIKA PŁOMIENIA | (µA)
(ppm)
| PALIWO OLEJOWE | OLEJ EL | PARKING | PRZEDMUCH | START/P0 | P1/1ST | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9/2ST |  | (mg/kWh)
| MOC | % | [13 empty] | (mg/Nm3)
| REGULATOR OLEJU | (°>)
| PRZEPUSTNICA POWIETRZA | (°>)
| KRZYWKI SERWOMECHANIZMU | (°>)
| GŁOWICA | (ZNACZNIK) | [13 empty] | (°C)
| FALOWNIK | (Hz) | [13 empty] | (°F)
| CISNIENIE RINGU | (bar) | [13 empty] | (°K)
| CIŚNIENIE NA POMPIE OLEJU | (bar)
| CIŚNIENIE POWROTU OLEJU | (bar) | [13 empty] | (bar)
| PODCIŚNIENIE SSANIA POMPY | (bar) | [13 empty] | (MPa)
| GRANICA SPALANIA O2 | %
| O2 | %
| CO | (ppm) | [13 empty] | (mbar)
| CO2 | % | [13 empty] | (bar)
| NO x | (ppm)
| SPRAWNOŚĆ | %
| TEMP SPALIN | (°C)
| USTAWIENIA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA |  | MIN | PVP | MAX | P1/1ST: UWAGI
| PRESOSTAT POWIETRZA | (mbar)
| PRESOSTAT GAZU | (mbar) | [13 empty] | HPRT
| PRESOSTAT OLEJU | (bar) | [13 empty] | LPG
| USTAWIENIA UKŁADU REDUKCJI CIŚNIENIA |  | HPRT |  | UWAGI | P5: CIŚNIENIE WLOTOWE; P9/2ST: (bar)
|  |  | (mbar) | [12 empty] | GŁÓWNY CIĄG REDUKCYJNY
|  |  | (mbar) | [12 empty] | REDUKTOR PIERWSZEGO STOPNIA
|  |  | (mbar) | [12 empty] | REDUKTOR DRUGIEGO STOPNIA
|  |  | (mbar) | [12 empty] | BEZPIECZNIK MAX
[15 empty] | strona 2 | BEZPIECZNIK MIN
| DANE Z REGULACJI PALNIKA |  |  |  |  | P7: STAN POZOSTAWIONY |  | REDUKTOR ZAWORU WYDMUCHOWEGO
| PALIWO GAZOWE | GAZ E | PARKING | PRZEDMUCH | START/P0 | P1/1ST | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9/2ST
| MOC | %
| PRZEPUSTNICA GAZU | (°>)
| PRZEPUSTNICA POWIETRZA | (°>)
| KRZYWKI SERWOMECHANIZMU | (°>)
| GŁOWICA | (ZNACZNIK)
| WEWNĘTRZNA GŁOWICA | (ZNACZNIK)
| FALOWNIK | (Hz)
| CIŚNIENIE ZASILANIA GAZEM | (mbar brutto)
| ZUŻYCIE GAZU | (Nm3/h)
| CIŚNIENIE GAZU NA GŁOWICY | (mbar netto)
| CIŚNIENIE POW. NA GŁOWICY | (mbar brutto)
| GRANICA SPALANIA O2 | %
| O2 | %
| CO | (ppm)
| CO2 | %
| NO x | (ppm)
| SPRAWNOŚĆ | %
| TEMPERATURA SPALIN | (°C)
| SYGNAŁ CZUJNIKA PŁOMIENIA | (µA)
| PALIWO OLEJOWE | OLEJ EL | PARKING | PRZEDMUCH | START/P0 | P1/1ST | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9/2ST
| MOC | %
| REGULATOR OLEJU | (°>)
| PRZEPUSTNICA POWIETRZA | (°>)
| KRZYWKI SERWOMECHANIZMU | (°>)
| GŁOWICA | (ZNACZNIK)
| FALOWNIK | (Hz)
| CISNIENIE RINGU | (bar)
| CIŚNIENIE NA POMPIE OLEJU | (bar)
| CIŚNIENIE POWROTU OLEJU | (bar)
| PODCIŚNIENIE SSANIA POMPY | (bar)
| GRANICA SPALANIA O2 | %
| O2 | %
| CO | (ppm)
| CO2 | %
| NO x | (ppm)
| SPRAWNOŚĆ | %
| TEMP SPALIN | (°C)
| USTAWIENIA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA |  | MIN | PVP | MAX | P1/1ST: UWAGI
| PRESOSTAT POWIETRZA | (mbar)
| PRESOSTAT GAZU | (mbar)
| PRESOSTAT OLEJU | (bar)
| USTAWIENIA UKŁADU REDUKCJI CIŚNIENIA |  | HPRT |  | UWAGI | P5: CIŚNIENIE WLOTOWE; P9/2ST: (bar)
(mbar)
(mbar)
(mbar)
(mbar)
strona 3
UWAGI:
| PODPIS AUTORYZOWANEGO TECHNIKA |  | NR AUTORYZACJI |  | SERWIS FABRYCZNY | P4: PODPIS UŻYTKOWNIKA
PIOTR GRUZ NR ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO 168/1211-1216/2017 piotr.gruz@carrier.com
WALDEMAR WIRA NR ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO 168/1217-122202017 waldemar.wira@carrier.com
strona 4
\
Note on H2: WYBIERZ Z LISTY
Note on P28: WYBIERZ Z LISTY
Note on J44: WYBIERZ Z LISTY
Note on K44: WYBIERZ Z LISTY
Note on R44: WYBIERZ Z LISTY
Note on J45: WYBIERZ Z LISTY
Note on K45: WYBIERZ Z LISTY
Note on R45: WYBIERZ Z LISTY
Note on J46: WYBIERZ Z LISTY
Note on K46: WYBIERZ Z LISTY
Note on R46: WYBIERZ Z LISTY
Note on J47: WYBIERZ Z LISTY
Note on K47: WYBIERZ Z LISTY
Note on R47: WYBIERZ Z LISTY
Note on J48: WYBIERZ Z LISTY
Note on K48: WYBIERZ Z LISTY
Note on R48: WYBIERZ Z LISTY
Note on J49: WYBIERZ Z LISTY
Note on K49: WYBIERZ Z LISTY
Note on R49: WYBIERZ Z LISTY
Note on J50: WYBIERZ Z LISTY
Note on K50: WYBIERZ Z LISTY
Note on R50: WYBIERZ Z LISTY
Note on J51: WYBIERZ Z LISTY
Note on K51: WYBIERZ Z LISTY
Note on R51: WYBIERZ Z LISTY
Note on J52: WYBIERZ Z LISTY
Note on K52: WYBIERZ Z LISTY
Note on R52: WYBIERZ Z LISTY
Note on J53: WYBIERZ Z LISTY
Note on K53: WYBIERZ Z LISTY
Note on R53: WYBIERZ Z LISTY
Note on J54: WYBIERZ Z LISTY
Note on K54: WYBIERZ Z LISTY
Note on R54: WYBIERZ Z LISTY
Note on J55: WYBIERZ Z LISTY
Note on K55: WYBIERZ Z LISTY
Note on R55: WYBIERZ Z LISTY
Note on J56: WYBIERZ Z LISTY
Note on K56: WYBIERZ Z LISTY
Note on R56: WYBIERZ Z LISTY
Note on J57: WYBIERZ Z LISTY
Note on K57: WYBIERZ Z LISTY
Note on R57: WYBIERZ Z LISTY
Note on F61: WYBIERZ Z LISTY
Note on F62: WYBIERZ Z LISTY
Note on F63: WYBIERZ Z LISTY
Note on F64: WYBIERZ Z LISTY
Note on F65: WYBIERZ Z LISTY
Note on F66: WYBIERZ Z LISTY
Note on F67: WYBIERZ Z LISTY
Note on F68: WYBIERZ Z LISTY
Note on F69: WYBIERZ Z LISTY
Note on F70: WYBIERZ Z LISTY
Note on F71: WYBIERZ Z LISTY
Note on F72: WYBIERZ Z LISTY
Note on F75: WYBIERZ Z LISTY
Note on F77: WYBIERZ Z LISTY
Note on F79: WYBIERZ Z LISTY
Note on F82: WYBIERZ Z LISTY
Note on F83: WYBIERZ Z LISTY
Note on F84: WYBIERZ Z LISTY
Note on F85: WYBIERZ Z LISTY
Note on F86: WYBIERZ Z LISTY
Note on F87: WYBIERZ Z LISTY
Note on F88: WYBIERZ Z LISTY
Note on F89: WYBIERZ Z LISTY
Note on F90: WYBIERZ Z LISTY
Note on F91: WYBIERZ Z LISTY
Note on F92: WYBIERZ Z LISTY
Note on F95: WYBIERZ Z LISTY
Note on F97: WYBIERZ Z LISTY
Note on F99: WYBIERZ Z LISTY
Note on R106: WYBIERZ Z LISTY
Note on C107: Wybierz z listy
Note on G107: WYBIERZ Z LISTY
Note on C108: Wybierz z listy
Note on G108: WYBIERZ Z LISTY
Note on C109: Wybierz z listy
Note on G109: WYBIERZ Z LISTY
Note on C110: Wybierz z listy
Note on G110: WYBIERZ Z LISTY
Note on F114: WYBIERZ Z LISTY
Note on F115: WYBIERZ Z LISTY
Note on F116: WYBIERZ Z LISTY
Note on F117: WYBIERZ Z LISTY
Note on F118: WYBIERZ Z LISTY
Note on F119: WYBIERZ Z LISTY
Note on F120: WYBIERZ Z LISTY
Note on F121: WYBIERZ Z LISTY
Note on F122: WYBIERZ Z LISTY
Note on F123: WYBIERZ Z LISTY
Note on F124: WYBIERZ Z LISTY
Note on F125: WYBIERZ Z LISTY
Note on F128: WYBIERZ Z LISTY
Note on F130: WYBIERZ Z LISTY
Note on F132: WYBIERZ Z LISTY
Note on F135: WYBIERZ Z LISTY
Note on F136: WYBIERZ Z LISTY
Note on F137: WYBIERZ Z LISTY
Note on F138: WYBIERZ Z LISTY
Note on F139: WYBIERZ Z LISTY
Note on F140: WYBIERZ Z LISTY
Note on F141: WYBIERZ Z LISTY
Note on F142: WYBIERZ Z LISTY
Note on F143: WYBIERZ Z LISTY
Note on F144: WYBIERZ Z LISTY
Note on F145: WYBIERZ Z LISTY
Note on F148: WYBIERZ Z LISTY
Note on F150: WYBIERZ Z LISTY
Note on F152: WYBIERZ Z LISTY
Note on R159: WYBIERZ Z LISTY
Note on C160: Wybierz z listy
Note on G160: WYBIERZ Z LISTY
Note on C161: Wybierz z listy
Note on G161: WYBIERZ Z LISTY
Note on C162: Wybierz z listy
Note on G162: WYBIERZ Z LISTY
Note on C163: Wybierz z listy
Note on G163: WYBIERZ Z LISTY

## ANG.
www.riello.com
SERVICE PROTOCOL |  |  | REPORT |  |  |  |  | RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. | [8 empty] | OF FIRST START UP
[8 empty] | Adres korespondencyjny: ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń | [8 empty] | OF SERVICE ACTIVITY
| DATE |  | ORDER NUMBER |  |  |  |  | Biuro: ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław | [8 empty] | OF ADJUSTMENT
[8 empty] | Tel.+48 71 326-53-94 |  | Tel.+48 71 326-53-95 |  | e-mail: serwis@carrier.com |  |  |  |  | OF REPAIRS
| ORDERING PARTY | [7 empty] | REPRESENTATIVE OF THE ORDERING PARTY
| NAME, SURNAME / COMPANY | [7 empty] | NAME, SURNAME
| ADDRESS | [7 empty] | PHONE NUMBER
| PHONE NUMBER | [7 empty] | E-MAIL
E-MAIL
| USER | [7 empty] | REPRESENTATIVE OF THE USER
| IMIĘ, NAZWISKO/FIRMA | [7 empty] | NAME, SURNAME
| ADDRESS | [7 empty] | PHONE NUMBER
| PHONE NUMBER | [7 empty] | E-MAIL
E-MAIL
WATER BOILER
| MAIN DEVICE DATA | [15 empty] | STEAM BOILER
AIR HEATER
| MANUFACTURER | [7 empty] | DEVICE TYPE | [7 empty] | DIATHERMAL BOILER
OPEN CHAMBER
| MODEL | [7 empty] | COMBUSTION CHAMBER RESISTANCE |  |  |  |  | mbar |  |  | TECHNOLOGY
OTHER
| SERIAL NUMBER | [7 empty] | MAX POWER (kW)
RIELLO PRODUCTS
| DESCRIPTION |  |  |  | CODE |  |  |  | SERIAL NUMBER
| LIST OF SERVICE ACTIVITIES |  |  |  |  | CHECK | CLEAN | [6 empty] | CHECK
| FAN CHECK / CLEANING | [6 empty] | VENTILATION INSTALLATION OF THE BOILER ROOM
| CHECKING / CLEANING THE AIR THROTTLE | [6 empty] | CHECKING THE SETTINGS OF THE BURNER HEAD | [7 empty] | YES
| CHECK / CLEAN THE AIR INTAKE | [6 empty] | GAS / OIL PRESSURE SWITCH CHECK | [7 empty] | NO
| CHECKING / CLEANING THE AIR FAN FILTER | [6 empty] | CHECK OIL NOZZLES | [7 empty] | NOT APP.
| CHECK / CLEAN BURNER MUTE | [6 empty] | CHECKING THE CORRECTNESS OF THE VSD | [7 empty] | COMMENTS
| CHECK / CLEAN THE OIL PUMP FILTER | [6 empty] | CHECK MOTOR POWER CONSUMPTION (Amp.)
| CHECKING / CLEANING THE SPRAY DISC | [6 empty] | OIL LINE CHECK
| CHECKING / CLEANING THE GAS DISTRIBUTOR AND THE HEAD | [6 empty] | CHECKING THE GAS INSTALLATION (TO GTK)
| CHECKING / CLEANING THE AIR PRESSURE SWITCH PIPE | [6 empty] | CHECKING THE OIL LANCE SEALS | [7 empty] | %
| CHECKING CORRECTNESS OF THE POWER REGULATOR INSTALLATION | [6 empty] | CHECKING THE OIL PIPES | [7 empty] | kW
| CHECKING / CLEANING THE OIL / GAS FILTER | [6 empty] | CHECKING THE CORRECTNESS OF THE GTK INSTALLATION | [7 empty] | MW
| CHECKING / CLEANING THE FLAME SENSOR | [6 empty] | CHECKING CORRECT GAUGE INDICATIONS
| CHECKING THE ACCESSORIES (TL KIT, LPG KIT) | [6 empty] | CHECK IGNITION CABLES | [8 empty] | GAS E
| CHECK BURNER HEAD BEARINGS AND GUIDES | [6 empty] | CHECKING THE IGNITION ELECTRODES | [8 empty] | GAS Lw
[15 empty] | page 1 |  | GAS Ls
| BURNER ADJUSTMENT DATA | [11 empty] | STATE STATE |  |  | LIGHT OIL | LPG
BIOGAZ
| GAS FUEL | GAZ E | PARKING | PREVENT. | START/P0 | P1/1ST | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9/2ST |  | HEAVY OIL | OTHER
| POWER | kW | [13 empty] | OTHER
| GAS DAMPER | (°>)
| AIR DAMPER | (°>) | [13 empty] | (°>)
| SERVO CAMS | (°>) | [13 empty] | (MARKER)
| HEAD | (MARKER) | [13 empty] | (%)
| INSIDE HEAD | (MARKER)
| VSD | (Hz)
| GAS SUPPLY PRESSURE | (mbar brutto) | [13 empty] | (%)
| GAS CONSUMPTION | (Nm3/h) | [13 empty] | (RPM)
| GAS PRESSURE ON THE HEAD | (mbar netto) | [13 empty] | (Hz)
| AIR PRESSURE ON THE HEAD | (mbar brutto)
| O2 COMBUSTION LIMIT | %
| O2 | % | [13 empty] | (mbar netto)
| CO | (ppm) | [13 empty] | (mbar brutto)
| CO2 | % | [13 empty] | (kPa netto)
| NO x | (ppm) | [13 empty] | (kPa brutto)
| EFFICIENCY | % | [13 empty] | (m3/h)
| EXHAUST GAS TEMPERATURE | (°C) | [13 empty] | (Nm3/h)
| FLAME SENSOR SIGNAL | (µA)
(ppm)
| OIL FUEL | LIGHT OIL | PARKING | PREVENT. | START/P0 | P1/1ST | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9/2ST |  | (mg/kWh)
| POWER | % | [13 empty] | (mg/Nm3)
| OIL REGULATOR | (°>)
| AIR DAMPER | (°>)
| SERVO CAMS | (°>)
| HEAD | (ZNACZNIK) | [13 empty] | (°C)
| VSD | (Hz) | [13 empty] | (°F)
| RING PRESSURE | (bar) | [13 empty] | (°K)
| PRESSURE ON THE OIL PUMP | (bar)
| OIL RETURN PRESSURE | (bar) | [13 empty] | (bar)
| VACUUM PUMP SUCTION | (bar) | [13 empty] | (MPa)
| O2 COMBUSTION LIMIT | %
| O2 | %
| CO | (ppm) | [13 empty] | (mbar)
| CO2 | % | [13 empty] | (bar)
| NO x | (ppm)
| EFFICIENCY | %
| EXHAUST GAS TEMPERATURE | (°C)
| SECURITY DEVICE SETTINGS |  | MIN | PVP | MAX | P1/1ST: COMMENTS
| AIR PRESSURE SWITCH | (mbar)
| GAS PRESSURE SWITCH | (mbar) | [13 empty] | HPRT
| OIL PRESSURE SWITCH | (bar) | [13 empty] | LPG
| PRESSURE REDUCTION SETTINGS |  | HPRT |  | COMMENTS | P5: INLET PRESSURE; P9/2ST: (bar)
|  |  | (mbar) | [12 empty] | MAIN REDUCTION TRAIN
|  |  | (mbar) | [12 empty] | FIRST STAGE REDUCER
|  |  | (mbar) | [12 empty] | SECOND STAGE REDUCER
|  |  | (mbar) | [12 empty] | MAX PRESSURE SENTINEL
[15 empty] | page 2 | MIN PRESSURE SENTINEL
| DANE Z REGULACJI PALNIKA |  |  |  |  | P8: LEFT STATE |  | BLOW VALVE REDUCER
| GAS FUEL | GAZ E | PARKING | PREVENT. | START/P0 | P1/1ST | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9/2ST
| POWER | kW
| GAS DAMPER | (°>)
| AIR DAMPER | (°>)
| SERVO CAMS | (°>)
| HEAD | (MARKER)
| INSIDE HEAD | (MARKER)
| VSD | (Hz)
| GAS SUPPLY PRESSURE | (mbar brutto)
| GAS CONSUMPTION | (Nm3/h)
| GAS PRESSURE ON THE HEAD | (mbar netto)
| AIR PRESSURE ON THE HEAD | (mbar brutto)
| O2 COMBUSTION LIMIT | %
| O2 | %
| CO | (ppm)
| CO2 | %
| NO x | (ppm)
| EFFICIENCY | %
| EXHAUST GAS TEMPERATURE | (°C)
| FLAME SENSOR SIGNAL | (µA)
| OIL FUEL | LIGHT OIL | PARKING | PREVENT. | START/P0 | P1/1ST | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9/2ST
| POWER | %
| OIL REGULATOR | (°>)
| AIR DAMPER | (°>)
| SERVO CAMS | (°>)
| HEAD | (ZNACZNIK)
| VSD | (Hz)
| RING PRESSURE | (bar)
| PRESSURE ON THE OIL PUMP | (bar)
| OIL RETURN PRESSURE | (bar)
| VACUUM PUMP SUCTION | (bar)
| O2 COMBUSTION LIMIT | %
| O2 | %
| CO | (ppm)
| CO2 | %
| NO x | (ppm)
| EFFICIENCY | %
| EXHAUST GAS TEMPERATURE | (°C)
| SECURITY DEVICE SETTINGS |  | MIN | PVP | MAX | P1/1ST: COMMENTS
| AIR PRESSURE SWITCH | (mbar)
| GAS PRESSURE SWITCH | (mbar)
| OIL PRESSURE SWITCH | (bar)
| PRESSURE REDUCTION SETTINGS |  | HPRT |  | COMMENTS | P5: INLET PRESSURE; P9/2ST: (bar)
(mbar)
(mbar)
(mbar)
(mbar)
page 3
COMMENTS:
| SIGNATURE OF AUTHORIZED TECHNICIAN |  | AUTHORIZATION NO |  | FACTORY SERVICE | P4: USER'S SIGNATURE
PIOTR GRUZ NR ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO 168/1211-1216/2017 piotr.gruz@carrier.com
WALDEMAR WIRA NR ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO 168/1217-122202017 waldemar.wira@carrier.com
page 4
\
Note on H2: WYBIERZ Z LISTY
Note on P28: WYBIERZ Z LISTY
Note on J44: WYBIERZ Z LISTY
Note on K44: WYBIERZ Z LISTY
Note on R44: WYBIERZ Z LISTY
Note on J45: WYBIERZ Z LISTY
Note on K45: WYBIERZ Z LISTY
Note on R45: WYBIERZ Z LISTY
Note on J46: WYBIERZ Z LISTY
Note on K46: WYBIERZ Z LISTY
Note on R46: WYBIERZ Z LISTY
Note on J47: WYBIERZ Z LISTY
Note on K47: WYBIERZ Z LISTY
Note on R47: WYBIERZ Z LISTY
Note on J48: WYBIERZ Z LISTY
Note on K48: WYBIERZ Z LISTY
Note on R48: WYBIERZ Z LISTY
Note on J49: WYBIERZ Z LISTY
Note on K49: WYBIERZ Z LISTY
Note on R49: WYBIERZ Z LISTY
Note on J50: WYBIERZ Z LISTY
Note on K50: WYBIERZ Z LISTY
Note on R50: WYBIERZ Z LISTY
Note on J51: WYBIERZ Z LISTY
Note on K51: WYBIERZ Z LISTY
Note on R51: WYBIERZ Z LISTY
Note on J52: WYBIERZ Z LISTY
Note on K52: WYBIERZ Z LISTY
Note on R52: WYBIERZ Z LISTY
Note on J53: WYBIERZ Z LISTY
Note on K53: WYBIERZ Z LISTY
Note on R53: WYBIERZ Z LISTY
Note on J54: WYBIERZ Z LISTY
Note on K54: WYBIERZ Z LISTY
Note on R54: WYBIERZ Z LISTY
Note on J55: WYBIERZ Z LISTY
Note on K55: WYBIERZ Z LISTY
Note on R55: WYBIERZ Z LISTY
Note on J56: WYBIERZ Z LISTY
Note on K56: WYBIERZ Z LISTY
Note on R56: WYBIERZ Z LISTY
Note on J57: WYBIERZ Z LISTY
Note on K57: WYBIERZ Z LISTY
Note on R57: WYBIERZ Z LISTY
Note on F61: WYBIERZ Z LISTY
Note on F62: WYBIERZ Z LISTY
Note on F63: WYBIERZ Z LISTY
Note on F64: WYBIERZ Z LISTY
Note on F65: WYBIERZ Z LISTY
Note on F66: WYBIERZ Z LISTY
Note on F67: WYBIERZ Z LISTY
Note on F68: WYBIERZ Z LISTY
Note on F69: WYBIERZ Z LISTY
Note on F70: WYBIERZ Z LISTY
Note on F71: WYBIERZ Z LISTY
Note on F72: WYBIERZ Z LISTY
Note on F75: WYBIERZ Z LISTY
Note on F77: WYBIERZ Z LISTY
Note on F79: WYBIERZ Z LISTY
Note on F82: WYBIERZ Z LISTY
Note on F83: WYBIERZ Z LISTY
Note on F84: WYBIERZ Z LISTY
Note on F85: WYBIERZ Z LISTY
Note on F86: WYBIERZ Z LISTY
Note on F87: WYBIERZ Z LISTY
Note on F88: WYBIERZ Z LISTY
Note on F89: WYBIERZ Z LISTY
Note on F90: WYBIERZ Z LISTY
Note on F91: WYBIERZ Z LISTY
Note on F92: WYBIERZ Z LISTY
Note on F95: WYBIERZ Z LISTY
Note on F97: WYBIERZ Z LISTY
Note on F99: WYBIERZ Z LISTY
Note on R106: WYBIERZ Z LISTY
Note on C107: Wybierz z listy
Note on G107: WYBIERZ Z LISTY
Note on C108: Wybierz z listy
Note on G108: WYBIERZ Z LISTY
Note on C109: Wybierz z listy
Note on G109: WYBIERZ Z LISTY
Note on C110: Wybierz z listy
Note on G110: WYBIERZ Z LISTY
Note on F114: WYBIERZ Z LISTY
Note on F115: WYBIERZ Z LISTY
Note on F116: WYBIERZ Z LISTY
Note on F117: WYBIERZ Z LISTY
Note on F118: WYBIERZ Z LISTY
Note on F119: WYBIERZ Z LISTY
Note on F120: WYBIERZ Z LISTY
Note on F121: WYBIERZ Z LISTY
Note on F122: WYBIERZ Z LISTY
Note on F123: WYBIERZ Z LISTY
Note on F124: WYBIERZ Z LISTY
Note on F125: WYBIERZ Z LISTY
Note on F128: WYBIERZ Z LISTY
Note on F130: WYBIERZ Z LISTY
Note on F132: WYBIERZ Z LISTY
Note on F135: WYBIERZ Z LISTY
Note on F136: WYBIERZ Z LISTY
Note on F137: WYBIERZ Z LISTY
Note on F138: WYBIERZ Z LISTY
Note on F139: WYBIERZ Z LISTY
Note on F140: WYBIERZ Z LISTY
Note on F141: WYBIERZ Z LISTY
Note on F142: WYBIERZ Z LISTY
Note on F143: WYBIERZ Z LISTY
Note on F144: WYBIERZ Z LISTY
Note on F145: WYBIERZ Z LISTY
Note on F148: WYBIERZ Z LISTY
Note on F150: WYBIERZ Z LISTY
Note on F152: WYBIERZ Z LISTY
Note on R159: WYBIERZ Z LISTY
Note on C160: Wybierz z listy
Note on G160: WYBIERZ Z LISTY
Note on C161: Wybierz z listy
Note on G161: WYBIERZ Z LISTY
Note on C162: Wybierz z listy
Note on G162: WYBIERZ Z LISTY
Note on C163: Wybierz z listy
Note on G163: WYBIERZ Z LISTY